APOSTILA DO EXAME SOBRE RADIOAELETRICIDADE

120 QUESTÕES DE ESCOLHA SIMPLES

Assinale X entre os parênteses que indicar a única alternativa correta, em cada questão

( 01 a 39 )

01)A força elétrica que provoca o movimento de cargas em um condutor é:

A ( ) A condutância

B ( ) A temperatura

C ( ) O campo elétrico

D ( ) A tensão elétrica

E ( ) A freqüência

02)Uma diferença de potencial elétrico estabelecida entre os extremos de um condutor provoca:

A ( ) Indutância mútua

B ( ) Corrente elétrica

C ( ) Amplificação

D ( ) Reatância capacitiva

E ( ) Resistência

03)Dependendo do local, a tensão elétrica da rede domiciliar é:

A ( ) 50 V ou 60 V

B ( ) 60 V ou 110 V

C ( ) 110 V ou 50 V

D ( ) 110 V ou 220 V

E ( ) 220 V ou 60 V

04)O movimento de cargas elétricas através de um condutor denomina-se:

A ( ) Corrente elétrica

B ( ) Linhas de força

C ( ) Tensão elétrica

D ( ) Fenômeno de histerese

E ( ) Força eletromotriz

05)Por convenção, considera-se a corrente elétrica fluindo do potencial:

A ( ) Positivo para o potencial neutro

B ( ) Negativo para o potencial neutro

C ( ) Neutro para o potencial positivo

D ( ) Positivo para o potencial negativo

E ( ) Negativo para o potencial positivo

06)A corrente elétrica é contínua quando:

A ( ) Tem a forma de um senóide

B ( ) Não muda a polaridade no tempo

C ( ) Não é retificada

D ( ) Ora é positiva e ora é negativa

E ( ) É alternada

07)A corrente elétrica é medida em:

A ( ) Coulomb

B ( ) Volt

C ( ) Joule

D ( ) Henry

E ( ) Ampère

08)O volt é a unidade de medida da:

A ( ) Potência elétrica

B( ) Capacitância

C ( ) Freqüência

D( ) Tensão elétrica

E ( ) Reatância

09)O eixo central, em forma de bastão, das pilhas é feito de carvão e constitui o:

A ( ) Polo positivo

B ( ) Polo negativo

C ( ) Polo neutro

D ( ) Eletrólito

E ( ) Potencial de terra

10)Por convenção, o potencial da terra é:

A ( ) Energizado

B ( ) Polarizado

C ( ) Nulo

D ( ) Positivo

E ( ) Negativo

11)O gerador de corrente alternada é conhecido como:

A ( ) Acumulador

B ( ) Alternador

C ( ) Bateria

D ( ) Pilha

E ( ) Dínamo C.C.

12)A resistência elétrica é medida em:

A ( ) Joule

B ( ) Henry

C ( ) Faraday

D ( ) Coulomb

E ( ) Ohms

13)Num resistor, a cor da quarta faixa representa:

A ( ) O coeficiente de temperatura

B ( ) A dissipação máxima de potência

C ( ) A tensão de ruptura

D ( ) O tempo de vida útil

E ( ) A tolerância

14)"A corrente que flui por um circuito é diretamente proporcional a tensão e inversamente proporcional a resistência". Este enunciado é da lei de:

A ( ) Lens

B ( ) Coulomb

C ( ) Newton

D( ) Ohm

E ( ) Kirchhoff

15)São grandezas relacionadas na Lei de Ohm:

A ( ) Resistência, corrente e tensão

B ( ) Tensão, ampère e ohm

C ( ) Corrente, resistência e volt

D ( ) Potência, volt e corrente

E ( ) Volt, ohm e watt

16)As unidades relacionadas na Lei de Ohm são:

A ( ) Volt, coulomb, ohm

B ( ) Ohm, tensão, hertz

C ( ) Ampère, ohm, volt

D ( ) Ampère, resistência, henry

E ( ) Volt, corrente, coulomb

17)A passagem de corrente elétrica através de uma resistência produz um efeito:

A ( ) Térmico

B ( ) Luminoso

C ( ) Químico

D ( ) Magnético

E ( ) Radioativo

18)O fenômeno pelo qual a corrente elétrica produz calor ao atravessar um material resistivo é conhecido como:

A ( ) Resistividade

B ( ) Permissibilidade

C ( ) Efeito Joule

D ( ) Auto indução

E ( ) Capacidade do condutor

19)A energia térmica dissipada na unidade do tempo por um resistor é medida em:

A ( ) Ampère

B ( ) Henry

C ( ) Ohm

D ( ) Volt

E ( ) Joule

20)Um chuveiro ligado a rede elétrica de 110 volts durante 2 segundos dissipa 550 J. A corrente no circuito é de:

A ( ) 0,1 A

B ( ) 0,4 A

C ( ) 2,5 A

D ( ) 5 A

E ( ) 10 A

21)A grandeza que define a quantidade de energia consumida por unidade de tempo é a:

A ( ) Tensão

B ( ) Potência

C ( ) Freqüência

D ( ) Capacitância

E( ) Corrente

22)A potência elétrica é medida em:

A ( ) Newton

B ( ) Coulomb

C ( ) Watt

D ( ) Volt

E( ) Hertz

23)Por uma lâmpada circula 2,5 A quando alimentada com 110 V. A potência elétrica dissipada é de:

A ( ) 275 mW

B( ) 44 W

C ( ) 112,5 W

D ( ) 275 W

E ( ) 44 kW

24)A potência consumida por uma resistência elétrica em 2 horas é de 2,2 kWh quando ligada a rede de 110 V. A corrente que circula pela resistência é de:

A ( ) 10 mA

B ( ) 1,1 A

C ( ) 10 A

D ( ) 20 A

E ( ) 25 A

25)Dois corpos carregados eletricamente com cargas, respectivamente, positiva e negativa exercem entre si uma força que tende a:

A ( ) Aproximá-los

B ( ) Afastá-lo

C ( ) Mantê-los imóveis

D ( ) Deslocá-los para a direita

E( ) Deslocá-los para a esquerda

26)Dois corpos carregados eletricamente com cargas negativas geram uma força que tende a:

A ( ) Aproximá-los

B ( ) Afastá-los

C ( ) Mantê-los imóveis

D ( ) Positivá-los

E ( ) Neutralizá-los

27)A reação de um corpo neutro localizado no interior do campo elétrico produzido por carga positiva é:

A( ) Aproximar-se mais da carga positiva

B ( ) Afastar-se do campo

C( ) Manter-se indiferente ao campo

D( ) Positivar-se

E ( ) Negativar-se

28)Convencionalmente o fluxo elétrico em um condutor metálico é constituído de:

A ( ) Mésons

B ( ) Pósitrons

C( ) Prótons

D ( ) Elétrons

E ( ) Neutrons

29)Um corpo carregado eletricamente e em repouso gera:

A ( ) Campo elétrico

B ( ) Campo magnético

C ( ) Fluxo de prótons

D ( ) Neutrons

E ( ) Radiação gama

30)O capacitor é um elemento que:

A ( ) Gera energia

B ( ) Consome energia

C ( ) Armazena energia

D ( ) Transforma energia

E ( ) Gera calor

31)Uma das funções desempenhadas pelo capacitor:

A ( ) Transformar C.A em C.C.

B ( ) Transformar C.C. em C.A

C ( ) Bloquear a passagem de C.A

D ( ) Bloquear a passagem de C.C.

E ( ) Permitir a passagem de C.C.

32)Um dos fatores que influem na capacitância é:

A ( ) O material dielétrico

B ( ) A tensão

C ( ) A freqüência

D ( ) A temperatura

E ( ) A tensão aplicada

33)A capacitância de um capacitor é especificada pela:

A ( ) Freqüência

B ( ) Tensão

C ( ) Corrente

D ( ) Reatância

E ( ) Especificação do fabricante

34)A carga de um capacitor é medida em:

A ( ) Henry

B ( ) Coulomb

C ( ) Volt

D ( ) Ampère

E ( ) Ohm

35) Farad é uma unidade de medida de:

A ( ) Capacitância

B ( ) Indutância

C ( ) Reatância

D ( ) Impedância

E ( ) Admitância

36)A capacitância é determinada pela relação entre:

A ( ) Tensão e corrente

B ( ) Tensão e reatância

C ( ) Reatância e corrente

D ( ) Carga e tensão

E ( ) Carga e reatância

37)Este símbolo representa:

A ( ) Um capacitor de valor ajustável

B ( ) Um capacitor de valor fixo

C ( ) Resistor de carvão

D ( ) Diodo túnel

E ( ) Cristal

38)Este símbolo representa:

A ( ) Indutor

B ( ) Transistor

C ( ) Diodo Zener

D ( ) Capacitor de valor fixo

E ( ) Capacitor de valor ajustável

39)A capacitância equivalente a esta associação é de:

A ( ) 2 pF

B ( ) 10 pF

C ( ) 20 pF

D ( ) 90 pF

E ( ) 110 pF

| R E S P O S T A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | D | 25 | A | 49 | D | 73 | E | 97 | C |
| 02 | B | 26 | B | 50 | C | 74 | B | 98 | A |
| 03 | D | 27 | C | 51 | C | 75 | A | 99 | E |
| 04 | A | 28 | D | 52 | B | 76 | B | 100 | A |
| 05 | D | 29 | A | 53 | E | 77 | B | 101 | D |
| 06 | B | 30 | C | 54 | E | 78 | D | 102 | C |
| 07 | E | 31 | D | 55 | B | 79 | D | 103 | E |
| 08 | D | 32 | A | 56 | C | 80 | C | 104 | C |
| 09 | A | 33 | E | 57 | B | 81 | A | 105 | E |
| 10 | C | 34 | B | 58 | A | 82 | B | 106 | C |
| 11 | B | 35 | A | 59 | B | 83 | A | 107 | C |
| 12 | E | 36 | D | 60 | E | 84 | E | 108 | A |
| 13 | E | 37 | B | 61 | B | 85 | A | 109 | C |
| 14 | D | 38 | E | 62 | C | 86 | D | 110 | B |
| 15 | A | 39 | B | 63 | C | 87 | B | 111 | D |
| 16 | C | 40 | B | 64 | E | 88 | A | 112 | D |
| 17 | A | 41 | E | 65 | C | 89 | A | 113 | C |
| 18 | C | 42 | C | 66 | A | 90 | B | 114 | B |
| 19 | E | 43 | C | 67 | B | 91 | E | 115 | C |
| 20 | C | 44 | E | 68 | D | 92 | C | 116 | A |
| 21 | B | 45 | B | 69 | A | 93 | D | 117 | D |
| 22 | C | 46 | C | 70 | C | 94 | D | 118 | B |
| 23 | D | 47 | B | 71 | A | 95 |  |  |  |

FONTE: PY6AA SITE